Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине

___                                                        ОП.03  Аналитическая химия____________________________

(шифр и наименование дисциплины)

для направления 20.02.01 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ

(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

_____________________________________2026___________________________________________

(год приема на образовательную программу)

Контролируемые компетенции:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

ПК 1.1. Выбирать методы и средства для проведения экологического мониторинга окружающей среды.

ПК 1.2. Эксплуатировать средства наблюдения, приборы и оборудование для проведения экологического мониторинга окружающей среды.

ПК 1.3. Проводить экологический мониторинг окружающей среды.

ПК 2.2. Эксплуатировать приборы, оборудование для проведения производственного экологического контроля в организациях.

ПК 2.3. Проводить производственный экологический контроль в организациях.

| № задания | Содержание задания | Ответ на задание | Тип задания | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Для определения дихромата калия перманганатометрическим методом можно применить следующий способ титрования: - Метод прямого титрования; - Метод обратного титрования; - Метод заместительного титрования; - Метод косвенного титрования. | 2. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Индикатор метиловый оранжевый меняет окраску при титровании кислотой при рН 1. 8,0 - 10,0; с розовой на оранжевую 2. 3,1 – 4,4; с желтой на оранжевую 3. 3,1 – 4,4; с желтой на розовую 4. 8,0 - 10,0; с бесцветной на розовую | 2. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Момент окончания реакции титрования в щелочной среде определяют с помощью индикатора 1.метилового оранжевого 2.фенолфталеина 3.крахмала 4.дифениламина | 2. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Кислотно-основное титрование с применением в качестве титранта кислоты называется: 1.оксидиметрическое 2.редуциометрическое 3.алкалиметрическое 4.ацидиметрическое | 4. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Укажите тип индикаторной ошибки, возникающей при титровании серной кислоты раствором гидроксида натрия в присутствии индикатора метилового оранжевого (рТ = 4): 1.Водородная; 2.Гидроксильная; 3.Кислотная; 4.Щелочная. | 1. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Известен титр рабочего раствора гидроксида натрия по определяемому веществу – серной кислоте. По какой формуле рассчитывают содержание кислоты в граммах, если на её титрование в растворе израсходовано V мл гидроксида натрия: 1. 2. 3. . | 3. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Результат гравиметрического анализа рассчитывают с помощью гравиметрического фактора пересчета, показывающего: 1.Вклад массы определяемого вещества в массу его гравиметрической (взвешиваемой) формы 2.Вклад молярной массы определяемого вещества в молярную массу его гравиметрической (взвешиваемой) формы 3.Вклад массы осаждаемой формы определяемого вещества в массу его гравиметрической (взвешиваемой) формы 4.Вклад массовой доли определяемого вещества в массовую долю его гравиметрической (взвешиваемой) формы | 2. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Результат гравиметрического анализа (в %) с учетом гравиметрического фактора пересчета рассчитывают по формуле: 1. 2. 3. | 2. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: В ходе гравиметрического анализа из навески вещества а был получен осадок массой m. Расчёт массовой доли железа в навеске с учетом аналитического фактора F следует произвести по формуле: 1) 2) 3) | 2. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Метод анализа называется селективным, когда: 1.каждый компонент анализируемого объекта может быть определен независимо от других; 2.аналитический сигнал примеси не превышает аналитический сигнал основы; 3.аналитический сигнал данного вещества, полученный с помощью данного метода, превышает по интенсивности аналитические сигналы всех других компонентов; 4.Не перекрывают друг друга и могут быть измерены отдельно. | 1. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: При растворении ЭЧТ (эриохромчерный Т) в воде в зависимости от pH раствора могут образовываться различно окрашенные формы индикатора: - Красный – рН<6,3; Голубой – рН=6,3…11,5; Оранжевый – рН>11,5 - Красный – рН<4,6; Оранжевый – рН=4,6…6,3; Желтый рН>6,5 - Голубой – рН<6,3; Красный– рН=6,3…11,5; Желтый – рН>11,5 | 1. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Комплексонаты ЭДТА с ионами металлов – бесцветные соединения, как и ЭДТА, поэтому конечную точку прямого комплексонометрического титрования фиксируют с помощью индикаторов, для этих целей можно использовать: - кислотно-основные индикаторы - металлохромныеиндикаторы - редокс-индикаторы - адсорбционные индикаторы | 2. | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и дайте ответ: Определите фактор эквивалентности тиосульфата натрия при йодометрическом титровании. Ответ запишите в виде целого числа. | 1 | Открытый на дополнение (задача) | 3 | 3 |
|  | Прочитайте вопрос и дайте ответ: Укажите коэффициент перед Н+ в уравнении реакции: Cr2O72- +Fe2++Н+Cr3+ +Fe3++Н2O. Ответ запишите в виде целого числа. | 14 | Открытый на дополнение (задача) | 3 | 3 |
|  | Прочитайте вопрос и дайте ответ: Найдите число теоретических тарелок в хроматографической колонке длиной 2м, если при tr = 25 мин пик имеет ширину 40 с. Ответ запишите в виде целого числа. | 22500 | Открытый на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Осадок с химическим составом, в виде которого его осаждают – это ___________ , | осаждаемая форма | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Осадок с химическим составом, в виде которого его взвешивают – это ___________. | гравиметрическая форма | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Методы, основанные на проведении химических реакций между определяемым веществом и веществом-реагентом, называются ___________. | химические методы | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
| ПК 1.1. Выбирать методы и средства для проведения экологического мониторинга окружающей среды. |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и дайте ответ: Оптическая плотность 2·10-4моль/дм3 раствора аскорбиновой кислоты в соке равна А= 0,40 при ε = 4·103. Для измерения необходима кювета с толщиной светопоглощающего слоя (мм), равной____. Ответ запишите в виде целого числа. | 5 | Открытый на дополнение (задача) | 3 | 3 |
|  | Прочитайте вопрос и дайте ответ: На полное восстановление цинка в кулонометрии понадобилось 26 мин при силе тока 100 мА. Определить содержание (г) цинка (M=65.38 г/моль) в растворе, если на кулонометрический анализ было взято 10 мл раствора. Ответ запишите в виде числа с точностью до четвертого знака после запятой. | 0,0529 | Открытый на дополнение (задача) | 3 | 3 |
|  | Прочитайте вопрос и дайте ответ: Укажите величину молярной концентрации рабочего раствора гидроксида натрия, если известно, что в 100,00 мл раствора содержится 0,4442 г безводного NaOH и молярная масса гидроксида натрия М(NaOH) = 40 г/моль. Ответ запишите в виде числа с точностью до четвертого знака после запятой. | 0,1111 | Открытый на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ПК 1.2. Эксплуатировать средства наблюдения, приборы и оборудование для проведения экологического мониторинга окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Значение водородного показателя среды рН в кислой среде составляет: A. -7 Б. 7 В. 3. Г. 10 | В | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите три правильных ответа: Различают АЭА (атомно-эмиссионный спектральный анализ): а) качественный; б) полукачественный; в) полуколичественный; г) количественный. | а,в,г | Закрытый с выбором нескольких правильных ответов | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите три правильных ответа: Для расшифровки атомноэмиссионного спектра и определения длины волны анализируемой линии используют: а) спектры сравнения; б) строят дисперсионную кривую используемого прибора; в) карту Колтупа; г) таблицы и атласы спектральных линий. | а,б,г | Закрытый с выбором нескольких правильных ответов | 2 | 2 |
| ПК 1.3. Проводить экологический мониторинг окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: При проведении анализов в аналитической химии с увеличением коэффициента чувствительности: 1. уменьшается точность анализа одного и того же количества вещества 2. уменьшается угол наклона градуировочного графика 3. уменьшается время проведения анализа 4. увеличивается точность анализа одного и того же количества вещества | 4 | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Чувствительность аналитической реакции определяется: 1. массой навески анализируемого вещества 2. селективностью методики анализа 3. воспроизводимостью методики анализа 4. природой (типом) реакции и условиями проведения. | 4 | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 2 |
|  | Установите правильную последовательность основных операций гравиметрического анализа: - Вскрытие пробы - доведение массы осадка до постоянной величины - Высушивание и прокаливание осадка - Осаждение - Отбор пробы, ее усреднение и взятие навески - Вычисление результатов анализа - Фильтрование и промывание осадка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо. | 5147326 | Закрытый на установление последовательности | 2 | 2 |
| ПК 2.2. Эксплуатировать приборы, оборудование для проведения производственного экологического контроля в организациях |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Характеристика разброса результатов измерений относительно среднего значения – это: 1. рабочий диапазон методики 2. правильность методики 3. воспроизводимость методики 4. селективность методики. | 2 | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Выберете выражение относящиеся к дробному качественному анализу смеси катионов или анионов: 1. это то же самое, что систематический анализ 2. проводится только одновременно с систематическим анализом 3. основан на использовании селективных реагентов, в условиях исключающих влияние других ионов 4. не требует использования методов маскирования или разделения | 3 | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: В аналитической химии методы осаждения, экстракции, хроматографии используются: 1. для разделения смеси ионов 2. для маскирования и демаскирования мешающих ионов 3. для ускорения анализа . | 1 | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Метод очистки сточных вод, основанный на использовании активированного угля называется: а) Осаждение б) Адсорбция в) Нейтрализация г) Флокуляция. | б | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
| ПК 2.3. Проводить производственный экологический контроль в организациях |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: При увеличении концентрации одноименного иона растворимость малорастворимого электролита: 1.остается постоянной при данной температуре величиной 2. для одних веществ увеличивается, для других уменьшается, но может наблюдаться “солевой эффект” 3.всегда уменьшается 4.растворимость уменьшается, но может наблюдаться “солевой эффект. | 4 | Закрытый с выбором одного ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Разделение катионов по кислотно-основной классификации основано: 1. на различной растворимости фосфатов в воде, кислотах, щелочи, водном растворе NH3; 2. на различной растворимости хлоридов, сульфатов и гидроксидов в воде, растворе щелочи, водном растворе аммиака; 3. на различной растворимости сульфидов, карбонатов в воде; 4. на различной растворимости сульфидов в воде, сильных кислотах и сульфиде аммония. | 2 | Закрытый с выбором одного ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Общими свойствами для хлорид, бромид и иодид-ионов являются: 1. образуют осадки с ионом бария в нейтральной среде; 2. образуют осадки с ионом серебра в кислой среде; 3. обладают выраженными окислительными свойствами; 4. образуют осадки с ионами натрия в кислой среде. | 2 | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: В водном растворе слабыми кислотными свойствами обладает: 1. хлороводородная кислота; 2. азотная кислота; 3. серная кислота; 4. угольная кислота. | 5 | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Концентрационная константа растворимости (Ks) выражается через: 1. активности ионов осадка; 2. равновесные концентрации ионов осадка; 3. общие концентрации ионов-осадителей; 4. концентрации ионов, вызывающих электростатическое взаимодействие. | 2 | Закрытый с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: «Смешаннолигандные комплексы» - это: 1. комплексы, включающие 2 центральных атома; 2. координационно-ненасыщенные комплексы; 3. комплексы, включающие 2 и более вида лиганда; 4. комплексы с полидентатными лигандами. | 3 | Закрытый с выбором одного ответа | 2 | 2 |