|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
| --- | --- |

Кафедра «Химическая технология и промышленная экология»

О.Ф. ГАЛДЕЕВА

Ю.А. КОСТЮЧЕНКО

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Лабораторный практикум

- Самара

- Самарский государственный технический университет

2025

Печатается по решению методической комиссии Колледжа СамГТУ (протокол № 4 от 17.04.2025 г.).

Галдеева О.Ф. Костюченко Ю.А.

Аналитическая химия: лабораторный практикум/Галдеева О.Ф., Костюченко Ю.А – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2025. – 53 с.

Практикум включает комплекс лабораторных работ, направленных на формирование профессиональных компетенций в области химико-аналитического контроля природных и техногенно трансформированных объектов. Материалы пособия предназначены для организации лабораторных занятий, учебной практики и самостоятельной подготовки студентов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Лабораторная работа №1	5

Лабораторная работа №2	7

Лабораторная работа №3	11

Лабораторная работа №4	14

Лабораторная работа №5	17

Лабораторная работа №6	20

Лабораторная работа №7	22

Лабораторная работа №8	25

Лабораторная работа №9	25

Лабораторная работа №10	29

Лабораторная работа №11	31

Лабораторная работа №12	36

Лабораторная работа №13	41

Лабораторная работа №14	42

Лабораторная работа №15	45

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	35

# ВВЕДЕНИЕ

Лабораторные работы являются неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов в области экологической безопасности, обеспечивая формирование устойчивых практических навыков и закрепление теоретических знаний. Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 20.02.01 «Экологическая безопасность природных комплексов»

Цель лабораторного практикума - формирование у обучающихся компетенций, необходимых для самостоятельного выполнения типовых аналитических процедур. Особое внимание уделяется освоению методик количественного и качественного анализа проб воды, почвы и других объектов окружающей среды.

Лабораторный практикум предназначен для студентов СПО, обучающихся по специальности 20.02.01 «Экологическая безопасность природных комплексов» в составе общепрофессионального цикла дисциплин.

# Лабораторная работа №1

Приготовление растворов заданной концентрации

Цель работы:

Научиться готовить растворы с заданной массой долей и молярной концентрацией; закрепить навыки работы с лабораторным оборудованием и обеспечить безопасность техники.

Задачи:

Повторить понятия: раствор, растворитель, растворённое вещество, массовая доля, молярная концентрация.

Освоить расчёты при приготовлении растворов.

Научиться взвешивать вещества, измерять объемы, перемешивать растворы.

Соблюдайте правила техники безопасности при работе с химикатами.

Оборудование и реактивы:

Весы лабораторные (с точностью до 0,01 г)

Мерные цилиндры (50 мл, 100 мл)

Химические стаканы (100 мл, 250 мл)

Вор

Стеклянная палочка

Дистиллированная вода

Хлорид натрия (NaCl) – твёрдое вещество.

Раствор соляной кислоты (HCl), например, 10% или 1 М (для разбавления)

Краткая теория:

1. Массовая доля (ω) – отношение массы растворённого вещества к общей массе раствора:

ω = (m р-ра / m в-ва ) ⋅100%

2. Молярная концентрация (С) – количество вещества (в молях) в 1 литре раствора

C = n/V,

где n = m/M

​

Ход работы:

Опыт 1. Приготовление раствора с заданной массовой долей.

Задание: Приготовить 100 г 5%-го раствора хлорида натрия.

Расчёт: mNaCl = 100г⋅ 0,05 = 5 г

m воды = 100г − 5г = 95г ≈ 95мл

Порядок действий:

Взвесьте 5 г NaCl на весах.

Налейте в стакан 95 мл дистиллированной воды.

Добавьте соль в воду, размешайте стеклянной палочкой до полного растворения.

Оформите результат: залейте массу вещества, объем воды, коническую массу раствора.

Опыт 2. Приготовление раствора заданной молярной головки.

Задание: Приготовить 250 мл 0,1 М раствора NaCl.

Расчёт: n = C ⋅ V = 0,1моль/л ⋅ 0,25л = 0,025моль

m  = n⋅M = 0,025⋅58,5 ≈ 1,46г

Порядок действий:

Взвесьте 1,46 г NaCl.

Перенесите вещество в мерный цилиндр или мерную колбу объемом 250 мл.

Добавьте немного воды, растворите соль.

Долейте воду до метки 250 мл, перемешайте.

Зафиксируйте результаты.

Опыт 3. Разбавление раствора

Задание: Приготовить 100 мл 0,1 М раствора HCl из 1 М исходного раствора.

Расчёт (по правилам разбавления):

C1V1 = C2V2 ⇒V1= (C1C2)/V2 = 10,1⋅0,1 = 0,01л = 10мл

Порядок действий:

Отмерьте 10 мл 1 М HCl мерным цилиндром.

Перелейте в мерный цилиндр на 100 мл.

Долейте дистиллиров

Зафиксируйте объемы.

Правила техники безопасности:

Не трогайте предметы руками.

Не пробовать ингредиенты на вкус.

При работе с кислотами используйте перчатки и очки.

При хранении на корпусе не допускайте попадания большого количества воды.

Соблюдать чистоту рабочего места.

Контрольные вопросы:

Дать определение понятия «массовая доля»?

Что показывает молярная концентрация?

Как правильно разбавлять концентрированные растворы?

Лабораторное занятие №2

Проведение качественных звуков на катионы I и II аналитических групп. Анализ смесей катионов I и II групп.

Цель занятия:

Научиться проводить качественные исследования на катионах I и II аналитических групп, использовать групповые реагенты, наблюдать характерные признаки (осадки, окраски растворов), а также проводить систематический анализ смесей катионов данных групп.

Задачи занятия:

Изучить состав и принципы деления катионов в аналитических группах.

Освоить методику проведения качественных ударов на катионы I и II группы.

Научиться использовать групповые и частные реагенты.

Провести анализ смесей катионов I и II групп.

Оформить результаты работы в виде таблицы и сделать выводы.

Краткая теория

Аналитические группы катионов

Классификация катионов по кислотно-основному методу делит их на 6 групп:

I аналитическая группа

Катионы: Na⁺, K⁺, NH₄⁺ Групповой реагент: Отсутствует (не определяются малорастворимых соединений). Разделение: Выделяются на раннем этапе анализа. Частные состояния

NH₄⁺ + NaOH → NH₃↑ (запах, окрашивает влажную лакмусовую бумагу в синий цвет)

K⁺ + HClO₄ → KClO₄↓ (белый осадок)

Na⁺ + Zn(UO₂)₃(CH₃COO)₈ → NaZn(UO₂)₃(CH₃COO)₇↓ (желтый кристаллический осадок)

II аналитическая группа

Катионы: Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺ Групповой реагент: (NH₄)₂CO₃ в основах NH₄Cl и NH₄OH (в нейтральной или слабощелочной среде) Осадки: карбонаты — CaCO₃↓, SrCO₃↓, BaCO₃↓ (все белые) Разделение:

Ba²⁺ + K₂CrO₄ → BaCrO₄↓ (желтый осадок, растворим в кислотах)

Ca²⁺ + (NH₄)₂C₂O₄ → CaC₂O₄↓ (белый осадок, нерастворимый в уксусной кислоте)

Sr²⁺ — Определение выделения после Ba и Ca

Оборудование и реактивы:

Пробирки

Штатив для пробок

Пипетки

Спиртовка

Держалка

Влажная лакмусовая бумага

Стеклянные палочки

Реактивы:

Растворы солей: NaCl, KCl, NH₄Cl, CaCl₂, BaCl₂, SrCl₂.

NaOH (2н)

HCl (2н)

(NH₄)₂CO₃

K₂CrO₄

(NH₄)₂C₂O₄

HClO₄

Zn(UO₂)₃(CH₃COO)₈ (реактив Магнуса)

NH₄Cl, NH₄OH

Ход работы

Опыт 1. Обнаружение ионов аммиака (NH₄⁺)

В пробирку налить 1 мл раствора NH₄Cl.

Добавить 1 мл NaOH.

Нагреть пробирку осторожно.

Поднесите к отверстию влажную красную лакмусовую бумагу.

Наблюдайте за изменением окраски бумаги на синюю (выделение NH₃↑).

Уравнение:

NH₄⁺ + OH⁻ → NH₃↑ + H₂O

Опыт 2. Обнаружение ионов калия (K⁺)

В пробирку налить 1 мл раствора KCl.

Добавьте несколько капель HClO₄.

Наблюдать за образованием белого осадка KClO₄.

Уравнение:

K⁺ + ClO₄⁻ → KClO₄↓

Опыт 3. Обнаружение ионов натрия (Na⁺)

В пробирку налить 1 мл раствора NaCl.

Добавить 1 мл реактива Магнуса.

Наблюдать за образованием желтых кристаллов.

Уравнение:

Na⁺ + Zn(UO₂)₃(CH₃COO)₈ → NaZn(UO₂)₃(CH₃COO)₇↓ + CH₃COO⁻

Опыт 4. Осаждение карбонатов II группы.

В пробирку налить смесь растворов Ca²⁺, Ba²⁺, Sr²⁺.

Добавьте NH₄Cl, NH₄OH и по каплям (NH₄)₂CO₃.

Наблюдать за образованием белых осадка карбонатов.

Уравнения:

Ba²⁺ + CO₃²⁻ → BaCO₃↓ Ca²⁺ + CO₃²⁻ → CaCO₃↓ Sr²⁺ + CO₃²⁻ → SrCO₃↓

Опыт 5. Разделение катионов II группы

Отделить осадок, промыть.

Растворить в уксусной кислоте.

Разделить раствор на 3 части:

К первая добавка K₂CrO₄ → желтый осадок BaCrO₄ (Ba²⁺)

Ко второму добавлению (NH₄)₂C₂O₄ → белые осадки CaC₂O₄ (Ca²⁺)

Третья часть — остаток (Sr²⁺), подтвержденный фиолетовым окрашиванием пламени.

Опыт 6. Анализ смесей катионов I и II групп.

Взять неизвестный раствор, содержащий Na⁺, K⁺, NH₄⁺, Ca²⁺, Ba²⁺.

Провести систематический анализ:

Сначала называют NH₄⁺ (с NaOH, нагрев)

Затем осадить карбонаты II группы

После отделения осадки — определение Ba²⁺, Ca²⁺

В фильтре определяют Na⁺, K⁺

Записать наблюдения и сделать вывод о составе смеси

| ОПЫТ | РЕАГЕНТ | НАБЛЮДЕНИЯ | УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ | ВЫВОД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaOH, t° | Выделение газа, лакмус синий | NH₄⁺ + OH⁻ → NH₃ + H₂O | NH₄⁺ обнаружен |
| 2 | HClO₄ | Белый осадок | K⁺ + ClO₄⁻ → KClO₄↓ | K⁺ обнаружен |
| 3 | Реактив Магнуса | Желтый осадок | Na⁺ + ... → осадок | Na⁺ обнаружен |
| 4 | (NH₄)₂CO₃ | Белый осадок | M²⁺ + CO₃²⁻ → MCO₃↓ | II группа присутствует |
| 5а | K₂CrO₄ | Желтый осадок | Ba²⁺ + CrO₄²⁻ → BaCrO₄↓ | Ba²⁺ обнаружен |
| 5б | (NH₄)₂C₂O₄ | Белый осадок | Ca²⁺ + C₂O₄²⁻ → CaC₂O₄↓ | Ca²⁺ обнаружен |

Вывод

Контрольные вопросы

Что такое аналитические группы катионов?

Какой групповой реагент для II группы и при каких условиях он применяется?

Почему для I группы нет группового реагента?

Как называется ион аммиака?

Чем отличаются осадки карбонатов и хроматов бария?

Как отличить Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺?

Лабораторное занятие №3

Проведение качественных реакций на катионы 3 и 4 аналитических групп. Анализ смеси катионов 3 группы.

Цель работы: изучить качественные реакции катионов третьей аналитической группы, освоить систематический метод анализа смеси катионов третьей аналитической группы.

Оборудование: пробирки; штатив; спиртовка; химические стаканы; стеклянные палочки; воронки; бумажные фильтры; нихромовая проволока для петли; плитку; склянки для слива растворов, содержащих соединения серебра и ртути. Склянки должны быть обязательно промаркированы.

Краткая теория.

Общая характеристика катионов третьей аналитической группы

К третьей группе катионов относятся катионы: Ca2+, Sr2+, Ba2+. Катионы этой группы осаждаются в присутствии NH4Cl + NH4OH реактивом (NH4)2СO3 в виде карбонатов. Большинство соединений третьей аналитической группы бесцветны и мало растворимы в воде. Нерастворимы в воде фториды, сульфаты, сульфиты, карбонаты, оксалаты, фосфаты, хроматы бария и стронция.

Все катионы третьей группы устойчивы по отношению к действию окислителей и восстановителей. В таблице 5 указаны те реакции, которые рекомендованы студентам в учебном практикуме.

Выводы

1. При сопоставлении действия реактивов на катионы третьей аналитической группы необходимо отметить, что: обнаружению Ca2+ мешают ионы стронция и бария, следовательно, при обнаружении ионов кальция необходимо отделить Sr2+ и Ba2+ .

2. В отсутствии катионов Ba2+ можно обнаружить Sr2+ с помощью реакции с насыщенным раствором (NH4)2SO4.

3. Для отделения ионов бария от других катионов можно воспользоваться действием K2CrO4 в уксуснокислой среде. Хроматы кальция и стронция в этих условиях растворимы.

4. Свойство оксалата кальция не растворяться в уксусной кислоте может быть использовано для обнаружения Ca2+ в растворе, в присутствии катионов стронция и бария.

Действие некоторых реагентов на катионы третьей аналитической группы

| Реактивы | Катионы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ca2+ | Sr2+ |  | Ba2+ |  |  |  |  |
| NaOH (раствор) | Ca(OH)2 | Sr(OH)2 |  | Ba(OH)2 |  |  |  |  |
|  | Белые осадки из концентрированных растворов, заметно растворяются в воде |  |  |  |  |  |  |  |
| (NH4)2CO3 Na2CO3 K2CO3 | CaCO3 | SrCO3 |  |  |  |  |  | BaCO3 |
|  | Белые осадки, растворяются в минеральных и уксусной кислотах |  |  |  |  |  |  |  |
| K2CrO4 | – | SrCrO4 Желтый осадок (из конц. растворов), растворяется в минеральных и уксусной кислотах |  |  |  |  |  | BaCrO4 Желтый осадок, растворяется в минеральных кислотах и не растворяется уксусной кислоте |
| K2Cr2O7 (в присутствии СН3СООNa) | – | – |  |  |  |  |  | BaCrO4 Желтый осадок |
| Na2PO4 При рН=5-6 рН≥7 (NH4)2C2O4 | CaНPO4 Ca3 (PO4)2 | SrНPO4 Sr3 (PO4)2 |  | BaНPO4 Ba3 (PO4)2 |  |  |  |  |
|  | Белые осадки, растворяются в минеральных и уксусной кислотах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CaC2O4 | SrC2O4 |  | BaC2O4 |  |  |  |  |
|  | Белые осадки, растворяются в минеральных кислотах и не растворяются в уксусной кислоте |  |  |  |  |  |  |  |
| K4[Fe(CN)6] | CaK2[Fe(CN)6] Белый осадок, растворяется в минеральных кислотах |  | – |  | BaK2[Fe(CN)6] Белый осадок из концентрированных растворов, растворяется в минеральных кислотах |  |  |  |
| H2SO4 или (NH4)2SO4 (насыщенный раствор) | CaSO4 Заметно растворяется в воде и в растворе (NH4)2SO4 с образованием (NH4)2[Ca(SO4)2] |  | SrSO4 |  | BaSO4 |  |  |  |
|  |  |  | Белые осадки, не растворяются в разб. кислотах, растворяются в конц. H2SO4 |  |  |  |  |  |
| CaSO4 (насыщенный раствор – гипсовая вода) | – |  | SrSO4 |  |  | BaSO4 |  |  |
| SrSO4 (насыщенный раствор) | – |  | – |  |  | BaSO4 |  |  |
| * Родизонат натрия Na2C6O6 (свежеприготовленный раствор) | CaC6O6×Ca(OH)2 Фиолетовый осадок (в щелочном растворе), растворяется в HCl с обесцвечиванием |  | SrC6O6 Красно-бурый осадок, растворяется в HCl с обесцвечиванием |  |  | BaC6O6 Красно-бурый осадок, при действии HCl образуется гидрородизонат бария ярко-красного цвета |  |  |
| Окрашивание пламени | Кирпично-красный цвет |  | Карминово-красный цвет |  |  | Желто-зеленый цвет |  |  |

Лабораторное занятие №4

Проведение качественных реакций на катионы 5 и 6 аналитических групп. Анализ смеси катионов 5 группы.

Цель работы: изучить качественные реакции на катионы VI аналитической группы, ознакомиться с ходом разделения смеси катионов шестой аналитической группы.

Оборудование: пробирки; штативы; спиртовки; стаканы химические; стеклянные палочки; воронки; бумажные фильтры; нихромовая проволока; плитка.

Краткая теория

## Общая характеристика катионов пятой аналитической группы кислотно-основного метода

Катионы пятой аналитической группы включают: Mg2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Bi3+, Sb3+, Sb5+. Групповым реагентом на катионы этой группы является гидроксид аммония, который осаждает их в виде гидроксидов, нерастворимых в избытке реактива. Элементы, катионы которых имеют переменную степень окисления, обладают склонностью к комплексообразованию. Гидроксиды катионов пятой группы, кроме гидроксида сурьмы (III), не обладают амфотерностью и не образуют растворимых аммиакатов. Катионы этой группы количественно осаждаются избытком KOH или NaOH, которые также могут быть групповым реагентом.

Катионы железа (II) открывают дробным методом с гексацианоферратом калия K3[Fe(CN)6]. Катионы железа (III) открывают дробным методом с гексацианоферратом калия K4[Fe(CN)6], а также реакцией с тиоцианатом калия или аммония. В предварительных испытаниях можно открыть каионы марганца (II) реакцией с висмутатом натрия, катионы висмута – реакцией с солями олова(II) в щелочной среде. Окрашенными соединениями являются хроматы (желтые), бихроматы (оранжевые), манганаты (зеленые), перманганаты (малиново-красные), гексацианоферраты (II) (желтые), гексацианоферраты (III) (красные), гексанитрокобальтаты (III) (желтые и красные). Окраску этих соединений обусловливают соответствующие анионы.

Катионы сурьмы и мышьяка в учебном практикуме не рассматриваются. Проведение качественных реакций требует определенных условий, которые необходимо обязательно создавать.

В отчете уравнения реакций ионного обмена записываются в молекулярной и сокращенной ионной формах. Окислительно-восстановительные процессы оформляются с указанием окислителя и восстановителя и записью уравнения в молекулярной форме и электронного баланса.

Выводы

1. Реакция окисления катиона марганца может быть проведена в предварительных испытаниях.

2. Реакции обнаружения катионов железа (Fe2+, Fe3+) при совместном присутствии дает осадки не совсем чистой окраски, поэтому катион Fe3+ проверяется дополнительно с роданид-ионом. Эти реакции используют при предварительных испытаниях.

Качественные реакции катионов пятой аналитической группы

| Реагент | Продукты аналитических реакций катионов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | Fe3+ | Bi3+ |
| раствор NH4OH | Белый аморфный осадок гидроксида магния, растворимый в кислотах и солях аммония | Белый осадок гидроксида марганца, растворимый в кислотах, окисляется кислородом воздуха с изменением окраски (Mn4+) | Белый осадок гидроксида железа, растворимый в кислотах, окисляется кислородом воздуха приобретает красно-бурый цвет | Красно-бурый Реакция осадок гидроксида железа, растворимый в кислотах | Белый осадок гидроксида висмута, растворимый в кислотах.(соли висмута в водном растворе заметно гидролизуются ) |
| Щелочи NaOH, KOH | Белый аморфный осадок гидроксида магния, растворимый в кислотах и солях аммония | Белый осадок гидроксида марганца, растворимый в кислотах, окисляется кислородом воздуха с изменением окраски (Mn4+) | Белый осадок гидроксида железа, растворимый в кислотах, окисляется кислородом воздуха приобретает краснобурый цвет | Красно-бурый осадок гидроксида железа, растворимый в кислотах | Белый осадок гидроксида висмута, растворимый в кислотах. |
| K3[Fe(CN)6] (pH < 7) |  |  | Осадок «турнбулевой сини», не растворяется в кислотах |  |  |
| K4[Fe(CN)6] (pH < 7) |  |  |  | осадок «берлинской лазури», не растворяется в кислотах |  |
| Окислитель PbO2, NaBiO3 (соль висмута в щелочной среде) |  | При окислении Mn2+ окисляется до MnО4-, появляется малиновая окраска (реакция проводится при нагревании в присутствии НNO3) |  |  |  |
| Гидрофосфат натрия Na2HPO4 (+несколько капель НСl и NH4OH) | Белый кристаллический осадок гидроксида магния аммония |  |  |  |  |
| H2S или Na2S (NH4)2S |  | Осадок MnS телесного цвета, растворим в кислотах | Черный осадок FeS, растворим. в разбавлен. минеральных кислотах и в уксусной кислоте | Черный осадок Fe2S3, растворим. в минеральн. кислотах | Черно-коричневый осадок Bi2S3, не растворимый в в мин. кислотах за исключением HNO3 |
| Станнит натрия (калия) Na2SnO2 |  |  |  |  | Восстановление висмута до металлического – черный осадок |
| Диметилглиоксим (реактив Чугаева) |  |  | Внутрикомплексная соль карминово-красного цвета |  |  |
| Роданид аммония (калия) NH4SCN |  |  |  | Роданид железа кроваво-красного цвета Fe(SCN)3 |  |
| 8-оксихинолин В присутствии NH4OH + NH4Cl | Желто-зеленый кристаллический осадок внутрикомлексного соединения |  |  |  |  |
| KJ |  |  |  |  | Черный осадок BiJ3, растворяется в избытке реагента с образованием желто-оранжевого раствора [BiJ4]-, при нагревании – оранжевый осадок BiOJ |

Выводы

1. Реакция окисления катиона марганца может быть проведена в предварительных испытаниях.

2. Реакции обнаружения катионов железа (Fe2+, Fe3+) при совместном присутствии дает осадки не совсем чистой окраски, поэтому катион Fe3+ проверяется дополнительно с роданид-ионом. Эти реакции используют при предварительных испытаниях.

Лабораторное занятие №5

Проведение качественных реакций на анионы 1-3 аналитических групп. Анализ смеси анионов 1-3 групп.

Цель работы: провести качественный анализ раствора, в котором возможно присутствие анионов ,,,Cl–, I–, ,.

Сущность работы. Согласно классификации анионов, основанной на растворимости солей бария и серебра, ионы ,иотносятся к первой, ионы Cl– и I– – ко второй, а ионы и– к третьей аналитическим группам.

В отличие от катионов, анионы различных групп не мешают открытию друг друга, поэтому анализ предложенной смеси можно выполнить дробным методом, т. е. в отдельных порциях исследуемого раствора, не проводя групповых разделений.

При анализе смеси анионов групповые реагенты чаще всего применяют не для разделения групп, а для того, чтобы установить их наличие или отсутствие в ходе предварительных испытаний. Если установлено отсутствие анионов всей группы, то не следует проводить реакции на отдельные анионы. Таким образом, проведение групповых реакций значительно облегчает работу и экономит время. В работе используются следующие групповые реакции:

| Группа | Групповой реагент, условия | Групповые реакции | Аналитический эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| I | BaCl2 при рН 7–9 | + BaCl2  BaSО4 + 2Cl– + BaCl2  BaСО3 + 2Cl– + 3BaCl2  Ba3(РО4)2 + + 6Cl– | Образование белых мелкокристаллических осадков |
| II | AgNO3 в 2 н. НNO3 | Cl– + AgNO3  AgCl + I– + AgNO3  AgI + | Образование белого творожистого (AgCl) или светло-желтого (AgI) осадка |

При проведении предварительных испытаний на анионы делают также пробу на выделение газов, действуя на раствор 2 н. H2SO4. При этом анионы летучих кислот разлагаются с выделением пузырьков газа. Из анионов, которые могут быть в анализируемом растворе, такой эффект дают только  и :

+ 2Н+  CO2↑ + Н2О

+ 2Н+  NO2↑ + NO↑ + Н2О

Анионы I аналитической группы не мешают обнаружению друг друга, а внутри II и III аналитических групп необходимо провести разделение ионов.

Ионы I– мешают открытию ионов Cl–, поэтому их предварительно отделяют, используя селективное растворение осадков галогенидов серебра в NH4OH (конц.). Сначала действуют групповым реагентом AgNO3 в 2 н. НNO3, в результате оба иона переходят в осадок:

Cl– + AgNO3  AgCl +

I– + AgNO3  AgI +

Затем добавляют NH4OH (конц.), в котором осадок AgCl растворяется с образованием аммиаката, а AgI – не растворяется вследствие различия в значениях произведений растворимости (~ 10–10 и ~ 10–17 соответственно):

AgCl↓ + 2NH4OH = [Ag(NH3)2]Сl + 2H2O

Осадок AgI отбрасывают, а в полученном фильтрате открывают ионы Cl–.

Ионы  мешают обнаружению ионов , поэтому их предварительно необходимо удалить. С этой целью проводят реакцию контрпропорционирования с мочевиной в кислой среде, в результате которой ионы NO2– уходят из раствора в виде газа:

+ 2H+ + CO(NH2)2 = CO2↑ + 2N2↑ + 3H2O

При проведении характерных реакций на анионы для доказательства их присутствия часто необходимо не только убедиться в выпадении осадка, но и провести испытание на его растворимость в растворах различных реагентов.

В работе используются следующие характерные реакции:

| Ион | Реагент, условия проведения реакции | Аналитическая реакция | Аналитический эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Анионы I группы |  |  |  |
|  | BaCl2 при рН 7–8, HCl | + Ва2+   ВаSO4 | Образование белого мелкокристаллического осадка, не растворимого в HCl |
|  | HCl, Ba(OH)2 | + Н+  CO2↑ + + Н2О CO2↑ + Ba(OH)2   BaCO3 | Выделение из раствора пузырьков газа и помутнение баритовой воды |
|  | Mg2+, NH4OH, NH4Cl | + Mg2+ + NH4+  MgNH4PO4 | Образование белого кристаллического осадка |
| Анионы II группы |  |  |  |
| I– | Хлорная вода, H2SO4, бензол | 2I– + Cl2  I2 + 2Cl– | Окрашивание бензольного слоя в малиновый цвет |
| Cl– | AgNO3, 2 н. HNO3, 25 %-ный NH4OH, KBr | Cl– + Ag+  AgCl↓ AgCl↓ + 2NH4OH  [Ag(NH3)2]Сl + 2H2O [Ag(NH3)2]Сl + KBr+ + 2HNO3  AgBr↓ + KCl +2NH4NO3 | Образование белого творожистого осадка; растворение осадка в NH4OH; появление мути при действии KBr |
| Анионы III группы |  |  |  |
|  | KI, HCl или CH3COOH, крахмал (пробирочная реакция) | + 2I– + 4H+  I2 + 2NO + 2H2O | Побурение раствора; появление темно-синей окраски после добавления крахмала |
|  | KI, HCl или CH3COOH, крахмал (капельная реакция) |  | Появление синей окраски |
|  | Дифениламин в конц. H2SO4 | + H+ + + (С6Н5)2NH  продукт окисления синего цвета | Появление интенсивной синей окраски на стенках пробирки |

Выполнение работы. Получают пробу для проведения анализа, записывают ее номер в лабораторный журнал. Описывают внешний вид раствора (окраска, прозрачность). Далее используют отдельные порции исследуемого раствора для проведения предварительных испытаний и систематического хода анализа.

Лабораторное занятие №6

Определение содержания кристаллизационной воды в кристаллогидратах (на примере хлорида бария и сульфата меди)

Цель работы: освоить методику определения кристаллизационной воды на примере хлорида бария  ВаС12·2Н20 гравиметрическим методом.

Задачи: определить процентное содержание кристаллизационной воды в ВаС12·2Н20, рассчитать абсолютную и относительную ошибки.

Оборудование и реактивы: технические и аналитические весы, сушильный шкаф, стеклянный бюкс с крышкой, эксикатор, тигельные щипцы, свежеперекристаллизованный кристаллогидрат хлорида бария ВаС12·2Н20.

1. Взятие навески

Тщательно вымытый бюкс высушивают в сушильном шкафу при 115—125° С, и не закрывая крышкой,  охлаждают, поставив на 20 мин в эксикатор (бюкс переносят тигельными щипцами). После этого точно взвешивают бюкс вместе с крышкой на технических весах, а затем на аналитических. Результат взвешивания сразу записывают в лабораторный журнал. Затем помещают в бюкс около 1,5 г ВаС12 ·2Н20 и, закрыв крышкой, снова точно взвешивают.

2. Высушивание

Открыв бюкс, помещают крышку сверху бюкса боком (т.е. перевернув на ребро) и ставят на полку (не на дно) сушильного шкафа. Выдерживают бюкс в шкафу при температуре около 125ºС приблизительно 2 ч. Затем тигельными щипцами переносят бюкс и крышку его в эксикатор на 20 мин, после чего бюкс вынимают и, закрыв крышкой, точно взвешивают. Далее снова ставят бюкс с веществом в сушильный шкаф и выдерживают его там (открыв крышку) еще около 1 ч, повторно охлаждают в эксикаторе и снова взвешивают.

Если второе взвешивание дает тот же самый результат, что и первое, или отличается от него не более чем на 0,0002 г, кристаллизационную воду можно считать удаленной практически полностью. В противном случае высушивание с периодическим взвешиванием повторяют до тех пор, пока не будет достигнуто постоянство массы. Результаты всех повторных взвешиваний обязательно записывают в лабораторный журнал, даже если они одинаковые.

Пример порядка записи в журнале и ход вычислений.

| Масса бюкса, г | 8,1320 |
| --- | --- |
| Масса бюкса с веществом, г | 9,5895 |
| Масса навески ВаС12 ·2Н20, г | 1,4575 |
| Масса бюкса с веществом после высушивания, г |  |
| 1-е взвешивание | 9,3758 |
| 2-е взвешивание | 9,3747 |
| 3-е взвешивание | 9,3749 |
| Среднее значение | 9,3748 |

Отбросив результат первого взвешивания (9,3758), находят количество кристаллизационной воды в навеске, взяв среднее значение:

9,5895 – 9,3748 = 0,2147 г Н20

Содержание ее выражают в массовых долях (%):

ω(Н20) = m(Н20)/m(образца),

ω(Н20) = 0,2147/1,4575 = 0,1473 (14,73%)

Для проверки точности определения найденную величину сравнивают с теоретически вычисленным значением процентного содержания  Н20 в  ВаС12·2Н20.

Лабораторное занятие №7

Определение сульфат-ионов в подземных водах методом осаждения

Цель работы: определить концентрацию сульфат-ионов в растворе сульфата натрия.

Реактивы: стандартный раствор сульфата натрия, 10 %-ный раствор хлорида бария, желатин.

Посуда: мерные колбы вместимостью 100 см3 (1 шт.), вместимостью 50 см3 (7 шт.), капельницы, резиновые пробки, кюветы с одинаковой толщиной (2 шт.).

Определение сульфат ионов основано на реакции осаждения их ионами бария [2]:



В определенных пределах концентрации сульфатов в присутствии стабилизирующих веществ сульфат бария образует устойчивую белую муть.

Выполнение работы:

- Работу выполняют на фотоколориметре КФК-2. Порядок включения и работы смотри в разделе 1.3.

- Приготавливают 0,5 % раствор желатина. Для этого взвешивают 0,5 г желатина на технических весах, навеску количественно переносят в колбу вместимостью 100 см3, добавляют 50 см3 теплой дистиллированной воды, растворяют, затем охлаждают до комнатной температуры и доводят объем в колбе до метки дистиллированной водой.

- Приготавливают первичный стандартный раствор сульфата бария в колбе вместимостью 100 см3. В предварительно вымытую и ополоснутую дистиллированной водой колбу отбирают пипеткой 1,00 см3 стандартного раствора Na2SO4, 1,50 см3 раствора BaCl2 и 3,00 см3 желатина. Объем колбы доводят водой до метки, закрывают пробкой, тщательно перемешивают.

- Приготавливают 5 стандартных растворов BaSO4 меньшей концентрации путем разбавления первичного стандартного раствора (приготовленного согласно пункту 3). Для этого в каждую колбу вместимостью 50 см3 отбирают пипеткой 2, 3, 4, 5 и 6 см3 раствора сульфата бария соответственно. Объем каждой колбы доводят водой до метки, убирают лишние капли воды выше метки фильтровальной бумагой, закрывают пробкой, тщательно перемешивают. Приготовленные растворы перед измерением абсорбции следует выдержать в течение 5 минут.

- Получают у лаборанта анализируемый раствор BaSO4 в мерную колбу вместимостью 50 см3. Объем колбы доводят дистиллированной водой до метки, убирают лишние капли воды выше метки фильтровальной бумагой, закрывают пробкой, тщательно перемешивают. Анализируемый раствор также выдерживают в течение 5 минут.

- Измеряют абсорбцию стандартных и анализируемого растворов сульфата бария на фотоколориметре КФК-2 на светофильтре с  = 400 нм. В качестве раствора сравнения используют дистиллированную воду. Результаты измерений заносят в таблицу 1.

- Выключают фотоколориметр, приводят рабочее место в порядок.

Расчет результатов анализа:

- Расчет концентрации приготовленных стандартных растворов BaSO4

,

где Сисх.; Ск,i – концентрация исходного стандартного раствора сульфата бария и в колбе соответственно, моль/дм3; Vисх.,i – объем исходного стандартного раствора, отмеренный по бюретке, дм3; Vк – объем колбы, дм3.

- Построение калибровочного графика зависимости абсорбции от концентрации сульфат-ионов.

Таблица 1 - Результаты фотометрирования стандартных и анализируемого растворов сульфата бария

| № колбы | Концентрация раствора, моль/дм3 | Абсорбция раствора, отн.ед.аб. |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |
| Анализир. раствор |  |  |

- Определение концентрации сульфат-ионов в анализируемом растворе сульфата бария.

Для этого значение абсорбции анализируемого раствора откладывают на оси ординат, а по оси абсцисс определяют концентрацию сульфат-ионов, результат заносят в таблицу. Достоверность результата проверяют у преподавателя или лаборанта, оформляют отчет по лабораторной работе.

Лабораторное занятие №8

Приготовление стандартных растворов для титриметрического анализа

Цель работы: ознакомиться с основами титриметрического анализа, изучить основные методы и приёмы титрования.

Оборудование и реактивы: 1) пипетки на 5 мл и 10 мл (всего 2 шт), конические колбы (или стаканчики) для титрования на 50 мл или 100 мл (всего 4 шт), бюретка с зажимом Мора (на 25 или 50 мл), штатив с зажимом для закрепления бюретки, резиновая груша (1 шт), маленькая воронка для заполнения бюретки (1 шт), листы белой бумаги (приносят студенты – 4 листа формата А4), индикаторы фенолфталеин, метиловый красный.

Выполнение работы. Получите раствор щелочи неизвестной концентрации. В коническую колбу для титрования поместите аликвотную часть выданного раствора щелочи (5-10 мл). Прибавьте 4-5 капель индикатора метилового красного. Чистую бюретку заполните стандартным раствором кислоты и титруйте раствор щелочи до изменения желтой окраски в оранжево-желтую. Титруют 3-4 пробы, находят средний объем раствора титранта. Результаты записывают в лабораторный журнал. Для более точного определения момента окончания титрования: 1) подложите под колбу для титрования лист белой бумаги, 2) приготовьте раствора свидетеля. Расчет результатов. Молярную концентрацию раствора щелочи рассчитывают исходя из того, что растворы одинаковой молярной концентрации реагируют в объемах пропорциональных стехиометрическим коэффициентам в уравнении реакции.

Лабораторное занятие №9

Определение точной концентрации раствора соляной кислоты.

Цель работы: приготовление раствора соляной кислоты, нахождение его точной концентрации, определение общего содержания щелочи в растворе, выданном преподавателем, и на основании известной концентрации выданного раствора расчет его объема.

Основные теоретические положения: концентрация раствора является его основной количественной характеристикой. Способы выражения концентрации могут быть различными.

Процентная концентрация (по массе) - % - число граммов растворенного вещества, содержащихся в 100 г раствора.

Нормальная концентрация (нормальность) – Н – выражается числом эквивалентных масс растворенного вещества, содержащихся в 1 л раствора (экв. масса·л).

Молярная концентрация (молярность) – м – выражается числом молей растворенного вещества, содержащихся в 1 л раствора (моль··л).

Титр раствора - Т – выражается числом граммов растворенного вещества, содержащихся в 1 мл раствора (г·мл).

Порядок выполнения работы.

- Приготовление 0,1 Н раствора соляной кислоты.

- Необходимо приготовить125 мл 0,1 Н раствора HCl из концентрированной соляной кислоты (d=1.19 г/см), содержащей 38% HCl.

Расчет нужного объема концентрированной кислоты для приготовления разбавленного раствора производится следующим образом. Масса HCl, содержащаяся в указанном объеме разбавленного раствора, находится из соотношений: 1 л 1 Н раствора соляной кислоты содержит 36,46 г HCl, 1 л 0,1 Н раствора – 3,646 г HCl, а 0,125 л того же раствора - 0,45575 г HCl. Для нахождения массы концентрированного раствора, в котором содержится данное количество HCl, составляется пропорция:

38 г HCl содержится в 100 г раствора, 0,45 г HCl содержится в Х г раствора,

откуда Х=1,185 г. Тогда нужный объем концентрированной кислоты

V=m/d=1,185: 1,19=1,0 мл. Отмерив 1 мл HCl, разбавим водой до 125 мл. Раствор тщательно перемешаем.

- Определение концентрации приготовленного раствора HCl по NaCO

Определение концентрации приготовленного раствора HCl производится из 3-5 определений (титрование параллельных проб).

- Определение общего содержания щелочи в растворе, выданном преподавателем.

До получения от преподавателя этого раствора залить в бюретку приготовленный раствор кислоты. Неизвестный объем раствора KOH известной концентрации ( ) получить у преподавателя в мерную колбу емкостью 250 мл. Дистиллированной водой доведите до метки раствор в мерной колбе и тщательно перемешайте его. Возьмите пипеткой 3-5 проб раствора по 10 мл, добавьте 1-2 капли фенолфталеина. Оттитруйте каждую пробу раствором HCl.

| № | взятый на титрование, мл | пошедший на титрование, мл | , мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 4 | 3,2 |
| 2 | 10 | 3 | 3,2 |
| 3 | 10 | 2,5 | 3,2 |

- Вычислить результаты объемных определений.

Где  и  - объемы растворов,  и  - нормальности растворов.

Согласно закону эквивалентов

Где  и  - титры растворов,  и  - эквивалентные массы реагирующих веществ. Произведение  - масса растворенного вещества, содержащаяся в данном объеме раствора, г.

H Э = T·1000

M μ = T·1000

H Э = M μ

Нормальность HCl = Н

Титр HCl =

Молярность HCl = моль/литр

| № | взятый на титрование, мл | пошедший на титрование, мл | , мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 5 | 5,2 |
| 2 | 10 | 4,5 | 5,2 |
| 3 | 10 | 6 | 5,2 |

c(KOH) = 1,15

- Вычислить в литрах объем выданного преподавателем раствора KOH.

H Э = T·1000

M μ = T·1000

H Э = M μ

Нормальность KOH = H

Титр HCl =

Молярность HCl = моль/литр

- выдана преподавателем и равна 1,15

л

- Рассчитать погрешность для Концентрации HCl и объема KOH

Вывод: мы приготовили раствор соляной кислоты, нашли его точную концентрацию, определили общее содержание щелочи в растворе, выданном преподавателем, и на основании известной концентрации выданного раствора рассчитали его объем.

Лабораторное занятие №10

Определение массовой доли гидрокарбоната натрия в растворе

Цель работы. Освоить методику работы на рефрактометре, научиться определять показатели преломления индивидуальных веществ и растворов, а на основании полученных данных устанавливать составы растворов.

Приборы и реактивы. Рефрактометр. Индивидуальные вещества. Стандартные растворы веществ (точно известной концентрации). Контрольные растворы веществ (неизвестной концентрации). Фильтровальная бумага. Пипетки.

Порядок выполнения работы

Работа 1

1. Ознакомиться с устройством рефрактометра и порядком определения показателя преломления.

2. Определить показатели преломления веществ из представленного набора по указанию преподавателя. Провести по три измерения. Вычислить среднее значение.

3. Сравнить Ваши результаты со справочными данными (см. приложение, табл. 2) и вычислить абсолютные и относительные ошибки измерений.

4. По полученным данным заполнить таблицу.

5. Указать возможные причины возникновения ошибок.

| Вещество | Показатель преломления |  |  |  |  | Ошибка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экспериментальный |  |  |  | справочный | абсолютная | относительная |
|  | замер |  |  | среднее |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

Среднее арифметическое значение показателя преломления определяется по формуле:

,

где m – число измерений.

Абсолютная ошибка отдельного измерения (f) равна разности между справочным значением (nD,спр.) и результатом отдельного наблюдения (nD,i):

f = nD,спр. – nD,i.

Абсолютная ошибка не должна быть больше единицы деления шкалы рефрактометра. Если она ее превышает, определения надо повторить.

Относительная ошибка измерения (F) определяется по формуле:

F = .

Работа 2

1. Определить показатели преломления стандартных растворов (точно известной концентрации). Провести по три замера для каждого раствора. Определить среднее значение показателя преломления. Заполнить таблицу.

2. По результатам построить калибровочную кривую зависимости показателя преломления (ордината) от концентрации раствора (абсцисса).

3. Получить у преподавателя исследуемый раствор. Определить показатель преломления этого раствора (для этого сделать три замера и вычислить среднее значение).

4. По калибровочной кривой определить массовую долю растворенного вещества в растворе.

| № раствора | Массовая доля растворенного вещества в растворе, % | Показатель преломления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | замеры |  |  | среднее |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| исследуемый |  |  |  |  |  |

Лабораторное занятие №11

Определение точной концентрации перманганата калия

Цель работы:

- освоить методику проведения перманганатометрического анализа

- определить нормальную концентрацию стандартного раствора KMnO4

- освоить расчет результатов прямого титрования перманганатометрии

Для подготовки к лабораторной работе следует использовать материалы лекций [24-26] и «Введение в перманганатометрию».

Теоретическое обоснование работы:

Перманганат калия обладает сильными окислительными свойствами, разлагается при хранении, как в кристаллическом состоянии, так и в растворе. Поэтому приготовить рабочий раствор KMnO4 по точной навеске невозможно.

Определение точной нормальности раствора KMnO4 проводят титрованием стандартного вещества — оксалата натрия. Реакция титрования протекает по уравнению:

2MnO4- + 5C2O42- + 16H+ → 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O

Особенности взаимодействия перманганата калия и оксалата натрия:

1. Реакция протекает очень медленно. Для ее ускорения перед началом титрования раствор оксалата натрия нагревают до ≈80оС.

2. Реакция автокаталитическая, катализатором является продукт реакции — Mn2+, по мере накопления которого, вблизи точки эквивалентности реакция протекает с достаточной скоростью даже при комнатной температуре.

3.Возможно протекание побочной реакции между перманганатом и продуктом — ионом Mn2+.

2MnO4- + 3Mn2+ + 2H2O → 5MnO2 + 4H+

Скорость побочной реакции с Mn2+ гораздо больше, чем основной реакции с Na2C2O4. Поэтому титрование проводят очень медленно по каплям, не создавая избытка перманганата калия.

Дайте определения следующих понятий

Стандартные вещества для определения концентрации раствора KMnO4 — Na2C2O4, H2C2O4*2H2O,( NH4)2C2O4*1H2O

Погрешность анализа по методу отдельных навесок и применении бюретки на 25 мл составляет 0.1

Какой метод: пипетирования или метод отдельных навесок предпочтителен для определения точной концентрации KMnO4 –метод отдельных навесок

Конец титрования в перманганатометрии определяют по изменению цвета раствора до неисчезающей бледно-розовой окраски.

Прямое титрование в перманганатометрии проводят для определения точной концентрации перманганата.

Обратное титрование в перманганатометрии проводят для определения нитритов.

Заместительное титрование в перманганатометрии проводят для определения вещества, не обладающего окислительно-восстановительными свойствами.

Методика проведения работы

Лабораторная работа состоит из трех этапов:

1 этап. Приготовление 100 мл ≈0,05 н раствора исходного стандартного вещества — оксалата натрия

2 этап. Титрование раствора оксалата натрия раствором перманганата калия для определения точной концентрации

3 этап. Расчет точной концентрации раствора перманганата калия

1 этап. Приготовление 100 мл ≈0,05 н раствора оксалата натрия (Na2C2O4)

1. Вычислите навеску, необходимую для приготовления 100,0 мл 0,05 н раствора Na2C2O4. Окисление оксалата натрия протекает в соответствии с полуреакцией:

С2О42- - 2е = 2СО2

Молярная масса эквивалента оксалата натрия равна:

М(ЭNa2C2O4) = ½ М(Na2C2O4) = ½ 134,00 = 67,00 г/моль.

Необходимая масса навески может быть рассчитана по формуле:

где Vм.к. – объем мерной колбы;

N(Na2C2O4) ≈ 0,05 – заданная нормальная концентрация раствора оксалата натрия.

2. На аналитических весах взвесьте навеску оксалата натрия, близкую к расчетной (± 10%).

а) Взвесьте сухой чистый стаканчик (бюкс) сначала на технических весах, запишите вес в лабораторный журнал.

б) В стаканчик (бюкс) поместите навеску оксалата натрия, приблизительно равную расчетной, взвесьте вначале на технических, а затем — на аналитических весах, запишите результат (mбюкс с нав) =9.8903

в) Количественно перенесите навеску в мерную колбу через сухую чистую воронку. Перенесение навески в мерную колбу на 100,0 мл осуществите следующим образом: в мерную колбу вставьте сухую воронку, трубка воронки должна легко входить в горло колбы, постепенно пересыпьте навеску в колбу через воронку так, чтобы не забивать ее трубку. Взвесьте стаканчик (бюкс) с остатками оксалата натрия на аналитических весах, (mбюкс с остатками)=9.5087.

г) По разности масс стаканчика с навеской и стаканчика с остатками определите точную навеску оксалата натрия:

m(Na2C2O4)(точн) = [mбюкс с нав - mбюкс с остатками]= 9.8903-9.5087=0.3816

3. Воронку, через которую переносили навеску, не вынимайте из мерной колбы. Струей дистиллированной воды из промывалки тщательно промойте воронку до полного растворения навески, после чего воронку уберите, каплю с воронки «снимают», коснувшись горла мерной колбы, промойте горло колбы. Воды в мерной колбе должно быть от 1/2 до 2/3 объема мерной колбы. Круговыми движениями перемешивайте содержимое колбы до полного растворения образца (не переворачивать и не закрывать колбу пробкой). Убедитесь, что раствор имеет комнатную температуру, после чего долейте дистиллированной воды до метки на мерной колбе, так, чтобы нижний мениск жидкости касался метки. Метка на мерной колбе должна быть на одном горизонтальном уровне с глазом аналитика. Последние порции воды следует добавлять очень аккуратно пипеткой по капле. Если воды налито выше отметки, объем измерен неверно, необходимо этот раствор вылить и повторить всю процедуру от взятия новой навески. После доведения объема раствора до метки колбу плотно закройте пробкой, и тщательно перемешайте раствор, переворачивая и встряхивая колбу 30-40 раз.

4. Рассчитайте нормальность раствора оксалата натрия с точностью до четырех значащих цифр

= =0.0569 [моль(экв)/л].

5. Прикрепите этикетку, на которой указана концентрация оксалата натрия и фамилия студента.

2 этап. Титрование раствора оксалата натрия раствором перманганата калия для определения точной концентрации

6. Бюретку вымойте до химической чистоты, проверьте шариковый затвор бюретки, не пропускает ли он раствор. Трижды ополосните бюретку приготовленным раствором перманганата калия, удалите пузырьки воздуха из носика бюретки, для этого носик необходимо поднять вверх и открыть затвор бюретки. Налейте раствор KMnO4 через воронку выше нулевой отметки, воронку при этом приподнимите для свободного выхода воздуха, уберите воронку и установите уровень раствора KMnO4 на нулевом делении по верхнему мениску, выливая лишний раствор через носик бюретки. При этом глаза должны быть на одном горизонтальном уровне с нулевым делением.

7. В две конические колбочки для титрования (на 250 мл) пипеткой на 10,00, 15,00 или 20,00 мл возьмите аликвоты раствора оксалата натрия (Vпип.), предварительно трижды ополоснув пипетку раствором оксалата натрия.

В эти же колбы прилейте цилиндром по ≈15 мл 2н. раствора серной кислоты. Нужно добавлять достаточное количество кислоты, так как она нейтрализуется в процессе титрования. В случае недостатка кислоты во время титрования образуется бурый осадок MnO2, что недопустимо!

8. Реакция между перманганатом и оксалатом идет очень медленно. Для ускорения ее непосредственно перед титрованием содержимое первой колбы нагрейте почти до кипения (до ≈70-800С), но не давайте кипеть, чтобы не произошло разложения щавелевой кислоты.

Титруйте горячий раствор оксалата натрия в первой колбе перманганатом калия медленно, обесцвечивая каждую каплю. Первые капли KMnO4 обесцвечиваются медленно, но как только образуется немного ионов Mn2+, являющихся катализатором данной реакции, дальнейшее обесцвечивание происходит практически мгновенно. Нужно уловить момент, когда одна лишняя капля перманганата окрасит раствор в бледно-розовый цвет, не исчезающий в течение 30 сек. Запишите полученный объем по бюретке (V1).

9. Нагрейте аликвоту оксалата натрия с кислотой во второй колбе и оттитруйте таким же образом. Запишите объем (V2) Объемы двух параллельных определений (V1 и V2) не должны отличаться друг от друга более чем на 0,20 мл, в противном случае нужно провести еще одно титрование. Из двух определений рассчитайте среднеарифметический объем KMnO4 (Vср(KMnO4)), пошедшей на титрование V1=11.7 V2=11.7

=11.7[мл].

3 этап. Расчет точной концентрации раствора перманганата калия

10. Рассчитайте с точностью до четырех значащих цифр нормальность раствора KMnO4 по формуле:

=0/05696*10/11.7= 0.04868, где

N(KMnO4) — нормальная концентрация рабочего раствора перманганата калия, моль(экв)/л;

N(Na2C2O4) — нормальная концентрация раствора оксалата натрия, моль(экв)/л;

Vпип — объем пипетки для отбора раствора оксалата натрия, мл.

Vср(KMnO4) — среднеарифметический объем KMnO4, пошедшей на титрование оксалата натрия, мл.

Лабораторное занятие №12

Определение растворенного кислорода в природных водах

Цель работы: определение содержания растворенного кислорода в воде поверхностных водоемов (титриметрическим методом).

Метод измерения – йодометрия (окислительно-восстановительное титрование). Метод основан на взаимодействии в щелочной среде гидроксида марганца с растворенным в воде кислородом. Гидроксид марганца, количественно связывая растворенный в воде кислород, переходит в нерастворимое соединение четырехвалентного марганца коричневого цвета:

(белый) (2)

(коричневый) (3)

.

При подкислении раствора в присутствии избытка йодистого калия образуется йод, количество которого эквивалентно содержанию растворенного кислорода и учитывается титрованием раствором тиосульфата натрия:

(светло желтый раствор) (4)

.

(5)

.

Рабочими растворами в методе йодометрии являются стандартизированные растворы  и тиосульфата натрия  (восстановитель метода).

Основной титриметрической реакцией в методе является взаимодействие раствора йода и рабочего раствора тиосульфата натрия:

(6)

Точка эквивалентности (момент завершения реакции между титрантом и определяемым веществом) фиксируется при помощи индикатора (крахмала), который образует с молекулярным йодом соединение синего цвета. При титровании йода рабочим раствором тиосульфата конец реакции определяется по исчезновению синей окраски от одной капли раствора тиосульфата натрия. Крахмал необходимо добавлять в самом конце титрования, когда йода в растворе мало и раствор приобретает соломенно-желтый цвет. Крахмал, добавленный к раствору с высокой концентрацией йода, становится черным и разрушается, что делает невозможным определение точки эквивалентности. Титрование надо проводить на холоду, так как йод – летучее соединение и при нагревании уменьшается чувствительность крахмала к йоду. Кроме того, рН раствора не должен превышать 9, так как в щелочной среде протекают побочные реакции, что уменьшает точность определения йода.

Точность прямого метода Винклера. Потенциальные источники ошибок метода Винклера в чистых водах следующие: окисление иодида кислородом воздуха, улетучивание молекулярного иода, содержание растворенного кислорода в добавляемых реактивах в процедуре фиксации кислорода, примесь молекулярного йода в иодиде, несовпадение точки конца титрования и точки эквивалентности, малая устойчивость растворов тиосульфата натрия и соответственно необходимость частой стандартизации, ошибки при стандартизации тиосульфата натрия, трудность титрования малых количеств йода, использование крахмала в качестве индикатора (его нестойкость и уменьшение чувствительности с повышением температуры). Погрешность метода Винклера в чистых водах составляет:

- 30% при 0.05 мг О2/л,

- 10-20% при 0.2-0.3 мг О2/л,

- 3-5% при 0.8-1.7 мг О2/л.

В загрязненных поверхностных водах могут присутствовать компоненты, оказывающие мешающее влияние и искажающие результаты определения растворенного кислорода методом Винклера. К таким компонентам относятся следующие группы веществ.

Взвешенные и окрашенные вещества. Они могут помешать определению, адсорбируя йод на своей поверхности или химически взаимодействуя с ним. При наличии в анализируемой воде взвешенных веществ их отделяют отстаиванием (не фильтрованием!) либо осветлением при добавлении раствора алюмокалиевых квасцов и аммиака.

Восстановители, реагирующие с выделенным йодом в кислой среде (сульфиты, тиосульфаты, сульфиды). Для устранения влияния восстановителей используют метод Росса, основанный на добавках к пробам растворов гипохлорита натрия  , хлорной извести  и роданида калия  .

Окислители, выделяющие йод из йодида калия (активный хлор, нитриты, катионы железа (III) и др.). Влияние железа (III) устраняется добавлением раствора фторида калия. Влияние нитритов, которые часто встречаются в природных и сточных водах, устраняют добавлением раствора сульфаниловой кислоты.

Требования безопасности. При измерениях следует выполнять правила работы со стеклом, электронагревательными приборами, растворами кислот и оснований, сильных окислителей.

Подготовка к выполнению измерений.

- Приготовление раствора хлорида марганца. 210 г  растворяют в 200 мл дистиллированной воды. Раствор фильтруют и доводят объем раствора до 500 мл дистиллированной водой. Вместо хлорида марганца можно использовать 240 г  или 200 г  .

- Приготовление щелочного раствора йодида калия. 15 г  (или 13,6 г  ) растворяют в 20 мл дистиллированной воды; 50 г  ( или 70 г  ) растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Полученные растворы смешивают и общий объем доводят в мерной колбе до 100 мл.

- Приготовление раствора соляной кислоты (2:1). 340 мл концентрированной соляной кислоты добавляют к 170 мл дистиллированной воды. Или 100 мл концентрированной серной кислоты добавляют небольшими порциями к 400 мл дистиллированной воды.

- Приготовление раствора крахмала 0,5%. 0,5 г растворимого крахмала (рисовый, пшеничный, маисовый) растворяют в 100 мл холодной дистиллированной воды и нагревают до кипения. Раствор крахмала готовят ежедневно перед работой.

- Приготовление раствора бихромата калия 0,02 н. 0,9808 г точно взвешенного перекристаллизованного  растворяют дистиллированной водой в мерной колбе объемом 1 л.

- Приготовление раствора тиосульфата натрия  0,02 н. 5 г растворяют в 1 л дистиллированной воды. Добавляют 10 мл амилового или изобутилового спирта. Раствор используют через 10 дней после приготовления. Хранят в склянке из темного стекла.

- Стандартизация раствора тиосульфата натрия . В коническую колбу емкостью 250 мл наливают 35 мл дистиллированной воды, всыпают 1 г сухого , добавляют 15 мл 0,02 н раствора (отмерить пипеткой) и 10 мл раствора  (2:1). Титрование раствором тиосульфата начинают сразу после растворения , непрерывно помешивая, до появления слабо желтой окраски. Затем добавляют 50-100 мл дистиллированной воды и 1 мл раствора крахмала и продолжают титрование до исчезновения окраски. Вычисляют нормальность раствора тиосульфата  до пятого знака после запятой по формуле: .  - нормальность раствора ;  - объем затраченного на титрование раствора  (мл);  - объем раствора , взятого для стандартизации раствора тиосульфата.

Выполнение измерений.

Отбор пробы, фиксирование кислорода. Отбор пробы воды из водоема для измерения концентрации растворенного кислорода выполняют, используя батометр. Одновременно с отбором пробы следует измерить и зафиксировать значение температуры воды и атмосферного давления. Фиксирование кислорода проводят в специальных стандартных склянках известного объема – кислородных склянках. Предварительно склянку 2-3 раза ополаскивают исследуемой водой. Наполнение их из батометра осуществляют сифоном через резиновую трубку, опущенную до дна склянки. Резиновая трубка батометра должна касаться дна склянки. После наполнения склянки до горлышка ее наполнение продолжить до тех пор, пока не выльется приблизительно 100 мл воды. Трубку вынуть, не прекращая тока воды из батометра. Склянка должна быть заполнена до краев и не иметь внутри на стенках пузырьков воздуха

После заполнения водой в кислородную склянку с пробой ввести 1мл раствора  и 1 мл щелочного раствора (разными пипетками). Пипетку погружать каждый раз до половины склянки и по мере выливания раствора поднимать вверх. Затем быстро закрыть склянку стеклянной пробкой таким образом, чтобы не осталось пузырьков воздуха, содержимое склянки перемешать. Образующемуся осадку дать отстояться не менее 10 мин и не более суток.

Титрование. В склянку с осадком прилить 5 мл приготовленного раствора соляной (или серной) кислоты. Для этого пипетку погрузить до осадка и медленно поднимать вверх. Вытесненная пипеткой жидкость для анализа значения не имеет. Склянку закрыть пробкой, содержимое тщательно перемешать. Отобрать пипеткой 50 мл раствора из склянки (пипетку предварительно ополоснуть этим раствором) и перенести в коническую колбу объемом 250 мл. Раствор титровать 0,02 н раствором тиосульфата пока он не станет светло желтым. Затем прибавить 1 мл свежеприготовленного раствора крахмала и продолжать титрование до исчезновения синей окраски.

Содержание растворенного кислорода  в мг/л рассчитать по формуле:

(7)

- нормальность раствора тиосульфата (установленная точная концентрация тиосульфата); - объем раствора тиосульфата, затраченного на титрование,мл;  - объем склянки, в которую отбиралась проба воды, мл; 2 - объем пробы воды, вылившийся при фиксации кислорода. Результаты внести в таблицу:

| № п/п | , моль/л | , мл | , мл | температура воды, | атмосферное давление, мм рт.ст. | концентрация растворенного кислорода в воде, мг/л | , мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторное занятие №13

Определение хлорид ионов в природных водах методом Мора.

Сущность метода. Метод Мора основан на осаждении хлоридов азотнокислым серебром в присутствии хромата калияK2CrO4. Нитрат серебра при наличии в растворе хлоридов первоначально реагирует с ними, а лишь затем после связывания всех хлоридов образуется хромат серебра оранжево-красного цвета.

NaCI+AqNO3AqCI+NaNO3

2AqNO3+K2CrO4Aq2CrO4↓+ 2KNO3

Реактивы и оборудование

Нитрат серебра, раствор 0,01 моль-экв/дм3

Хлорид натрия, раствор 0,01 моль-экв/дм3

Хромат калия, 5 % раствор

Бюретки

Конические колбы для титрования

## Ход определения

При содержании хлоридов менее 250 мг/дм3берут 100 см3фильтрованной испытуемой воды. При большем содержании хлоридов берут 10 – 50 см3исследуемой воды и разбавляют до 100 см3дистиллированной водой. В две конические колбы для титрования вносят по 100 см3анализируемой воды, прибавляют по 5 капель раствораK2CrO4. Раствор в одной колбе титруют 0,01 Н AgNO3 до изменения окраски раствора по сравнению с окраской во второй колбе (цветной свидетель).

Стандартизация титранта. Для стандартизации титранта в коническую колбу вносят 10 см30,01 Н раствораNaCд и 90 см3дистиллированной воды, прибавляют 5 капельK2CrO4. Содержимое колбы титруют 0,01 Н растворомAgNO3до перехода лимонно-желтой окраски мутного раствора в оранжево-красную, не исчезающую в течение 15 – 20 сек.

Поправочный коэффициент к титруAgNO3рассчитывают по результатам трех титрований

где V1, V2, V3 – объемы AgNO3, пошедшие на каждое из трех титрований, см3.

Расчет. Содержание хлорид-иона Х (мг/дм3) рассчитывают по формуле:

где Vтитр. – количество раствора AgNO3, пошедшее на титрование, см3;

Н – концентрация титранта – нитрата серебра, моль-экв/дм3;

К – поправочный коэффициент к концентрации титранта;

ЭCl – эквивалент хлорид-иона, г/моль-экв;

Vпробы – объем воды, взятой для анализа, см3;

1000 – коэффициент для перехода от

граммов к миллиграммам.

Лабораторное занятие №14

## Определение и очистка фенола в сточных водах

Цель работы: с помощью фотоколориметрического метода определить концентрацию фенола в сточной воде и провести ее отчистку с помощью активированного угля.

Реактивы, посуда.

- Стандартный раствор фенола: растворяют 1 г фенола в одном литре воды, получают с концентрацию фенола 1 г/л.

- Рабочий раствор: разбавляют 1 мл стандартного раствора фенола дистиллированной водой до 100 мл, получают концентрацию фенола 1 мг/л.

- Водный 2% раствор 4-аминоантипирина.

- Водный 8% раствор гексацианоферрата(III) калия.

- Аммиачный буферный раствор с рН=10,0 (12,5 г хлорида аммония растворяют в 100мл 25% раствора аммиака).

- Мерные колбы, объемом 50мл и 100мл, мерные пипетки на 2,0; 5,0; 10 мл, цилиндры.

Аппаратура: фотоколориметр КФК-2МП, кюветы №1.

а) Фотоколориметрическое определение фенола

Метод основан на образовании окрашенного соединения фенола с 4-аминоантиппирином в присутствие гексацианоферрата(III) калия при pH=10,02,0. Измерение проводят при длине волны 490 нм. Реакция фенола с 4-аминоантипирином протекает по схеме:

Построение калибровочного графика

В ряд мерных колб по 50 мл с помощью мерных пипеток наливают 1,0 мл; 2,0 мл; 3,0мл; 5,0 мл; 10,0 мл; 15,0 мл рабочего раствора фенола. Еще одну колбу наполняют чистой дистиллированной водой. Затем в каждую из колб приливают цилиндра по 1,0 мл буферного раствора и по 2,0 мл раствора 4-аминоантипирина, перемешивают, приливают по 2,0 мл раствора гексацианоферрата(III) калия, доливают в каждую колбу дистиллированной воды до метки и снова хорошо перемешивают. Полученные растворы содержат в 1 литре 0,2 мг/л; 0,4 мг/л; 0,6 мг/л; 1,0 мг/л; 2,0 мг/л и 3,0 мг/л фенола в соответствие со взятым объемом рабочего раствора.

Через 15 минут после приготовления с помощью фотоколориметра измеряют оптическую плотность (D) каждого из полученных растворов для света с длиной волны =490 нм. Полученные значения оптической плотности заносятся в таблицу:

| № колбы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем рабочего раствора, мл | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| С мг/л фенола | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Оптическая плотность, D | D0 |  |  |  |  |  |  |
| D=Di-D0 |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы строится калибровочный график, т.е. график зависимости оптической плотности (D) от концентрации фенола в растворе.

Ход определения концентрации фенола в анализируемом растворе:

а) В мерную колбу объемом 50мл, отбирают 5 мл исследуемой воды содержащий фенол, V1. Приливают 1,0 мл буферного раствора и 2,0 мл раствора 4-аминоантипирина, перемешивают, приливают 2,0 мл раствора гексацианоферрата (III) калия, доливают в колбу дистиллированной воды до метки и снова хорошо перемешивают. Через 15 минут измеряют с помощью фотоколориметра оптическую плотность (D) полученного окрашенного раствора для света с длиной волны =490нм и с помощью калибровочного графика определяют концентрацию фенола в приготовленном растворе, С0. При расчете концентрации фенола в исследуемой пробе воды, С, следует учесть разбавление пробы, произведенное перед измерением оптической плотности. Это делается по формуле 1:

, (1)

C0 – концентрация фенола в мг/л, полученная по калибровочному графику;

V – объем колбы, в которой готовится раствор для измерений(50мл);

V1 – объем пробы исследуемой воды, в мл.

б) очистка сточной воды с помощью активированного угля

К 50 мл раствора, в котором предварительно определено содержание фенола, добавьте 100 мг активированного угля. Через 15 минут отфильтруйте раствор с помощью воронки и бумажного фильтра, рисунок 1, затем проведите определение концентрации фенола по методике, указанной выше и рассчитайте по формуле (1) концентрацию фенола после отчистки, сделайте вывод.

в) Определение фенола методом визуальной колориметрии (методом стандартных серий или метод цветовой шкалы)

При отсутствии фотоколориметра можно воспользоваться методом визуальной колориметрии, в котором интенсивность окрашивания исследуемого раствора сравнивается с интенсивностью окраски стандартных растворов с известной концентрацией.

Готовится ряд стандартных растворов с известными концентрациями точно так, как при построении калибровочного графика. Окраска исследуемого раствора сравнивается по очереди с окраской каждого из стандартных растворов. Если интенсивность окраски исследуемого раствора совпадает с интенсивностью окраски одного из стандартных растворов, то концентрации этих растворов одинаковы. Значит, концентрация исследуемого раствора равна концентрации данного стандартного раствора, которая известна. С учетом разбавления рассчитывают концентрацию фенола в исследуемой воде по формуле (1).

Лабораторное занятие №15

Фотометрическое определение содержания общего железа в подземных водах.

Цель работы.

Изучить методику определения железа с сульфосалициловой кислотой фотометрическим методом.

Пояснения к работе.

В подземных водах железо находится в форме гидрокарбоната железа (II). При попадании в открытые водоемы гидрокарбонат теряет СО2 , а карбонат гидролизуется с образованием гидроксида железа (II), который реагируя с кислородом, растворенным в воде, образует гидроксид железа (III) и затем оксид железа (III):

Fe(HCO3)2 → FeCO3↓ + H2O + CO2↑;

FeCO3 + H2O → Fe(OH)2↓ + CO2↑;

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3 → 2Fe2O3*3H2O.

Таким образом в воде могут находиться соединения железа (II) и железа (III).

Большие количества растворенного в воде железа не оказывают вредного влияния на здоровье людей, но такая вода не пригодна для хозяйственно-бытовых целей. Повышенное содержание железа вызывает окрашивание, помутнение, придает воде запах сероводорода, неприятный чернильный привкус, а в сочетании с гуминовыми соединениями – болотный привкус. Колонии железобактерий могут закупорить просвет трубопроводов. Вода с повышенным содержанием железа непригодна для использования в ряде отраслей промышленности.

ГОСТ 2874-82 устанавливает для воды водопроводов ПДК железа, равную 0,3 мг/дм3. Для воды местных источников водоснабжения допускается содержание железа 0,5-0,6 мг/дм3. Для водопроводов, подающих воду без специальной обработки по согласованию с СЭС, допускается содержание железа до 1 мг/дм3.

Принцип метода.

Фотометрический метод определения массовой концентрации общего железа основан на образовании сульфосалициловой кислотой или ее натриевой солью с солями железа окрашенных комплексных соединений, причем в слабокислой среде сульфосалициловая кислота реагирует только с солями железа (3-) (красное окрашивание), а в слабощелочной среде – с солями железа (2+) и (3+) (желтое окрашивание).

Оптическую плотность окрашенного комплекса для железа общего измеряют при длине волны λ = 425 нм, для железа (3+) при длине волны λ = 500 нм.

- При рН<3 образуется комплексное соединение фиолетового цвета, имеющего состав 1:1, моносульфосалицилат железа.

- При увеличении рН до 4…9 образуется красное комплексное соединение, имеющее состав 1:2. При рН = 4 сульфосалициловая кислота находится в растворе в виде анионов HSal -. Поэтому происходит реакция:

В этом соединении железо имеет координационное число 4.

- При рН>9-11,5 образуется желтый комплекс состава 1:3, трисульфосалицилата железа.

- При рН>12 происходит разложение комплекса с выделением в осадок гидроксида железа.

pH = 2-4 (3+)

Fe3+ + H2Sal2- → [FeSal]+ + 2H+

pH>4 (Fe2+)

[FeSal]+ + H2Sal2- → [FeSal2]- + 2H+

pH = 8-10 (Fe2+ + Fe3+)

[FeSal2]- + H2Sal2- → [FeSal3]3- + 2H+

Задание.

- Изучить методику определения содержания железа в воде фотоколориметрическим методом.

- Отобрать пробу воды.

- Выполнить определение содержания железа фотоколориметрическим методом.

- Оформить содержание отчета.

- Ответить на контрольные вопросы.

Оборудования и реактивы:

Оборудование.

Подготовку спектрофотомера или фотоэлектроколориметра к работе проводят в соответствии с рабочей инструкцией по эксплуатации прибора.

Реактивы.

- Приготовление 20 % раствора сульфосалициловой кислоты. Навеску сульфосалициловой кислоты (20,0 г) помещают в колбу, растворяют в 80 см3 дистиллированной воды.

- Приготовление раствора аммиака (1:1). Смешивают равные части аммиака концентрированного и воды дистиллированной.

- Приготовление раствора хлорида аммония. Навеску хлорида аммония (107 г) помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, растворяют в дистиллированной воде и доводят до метки дистиллированной водой. Срок хранения – 1 неделя.

- Приготовление основного раствора из СО с аттестованным содержанием. Раствор готовят в соответствии с прилагаемой к образцу инструкцией. 1дм3 раствора должен содержать 100 мг железа. Срок хранения – 1 месяц.

- Приготовление рабочего раствора. Его готовят в день проведения анализа разбавлением основного раствора в 10 раз дистиллированной водой. В 1 дм3 раствора содержится 10 мг железа.

Расчет концентрации Fe3+ в градировочных растворах:

Концентрация Fe3+ в основном растворе:

Fe(NH4)*(SO4)2*12H2O - Fe3+

С Fe(NH4)*(SO4)2*12H2O = г/ дм3 - С Fe3+5 г/ дм3

M Fe(NH4)*(SO4)2*12H2O = г - M Fe3+= г

С Fe3+ (г/ дм3) осн.р. =

С Fe3+ (мг/ дм3) осн.р.=

Концентрация Fe3+ в рабочем растворе:

Концентрация Fe3+ в градуировочных растворах:

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Аналитическая химия : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. И. Апарнев, Г. К. Лупенко, Т. П. Александрова, А. А. Казакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 77 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19046-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555817 (дата обращения: 18.08.2025).

- Никитина, Н. Г.  Аналитическая химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под редакцией Н. Г. Никитиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 451 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18102-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560668 (дата обращения: 18.08.2025).

- Подкорытов, А. Л.  Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование : учебник для среднего профессионального образования / А. Л. Подкорытов, Л. К. Неудачина, С. А. Штин. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 62 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00111-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563001 (дата обращения: 18.08.2025).

- Борисов, А. Н.  Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Борисов, И. Ю. Тихомирова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13828-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562050 (дата обращения: 18.08.2025).

- Анфиногенова, И. В.  Химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. В. Анфиногенова, А. В. Бабков, В. А. Попков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11719-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538526 (дата обращения: 18.08.2025).

- Никольский, А. Б.  Химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Никольский, А. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01209-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562271 (дата обращения: 18.08.2025).

- Росин, И. В.  Химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. В. Росин, Л. Д. Томина, С. Н. Соловьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02484-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/580187 (дата обращения: 18.08.2025).

- Зайцев, О. С.  Химия. Лабораторный практикум и сборник задач : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. С. Зайцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8746-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562277 (дата обращения: 18.08.2025).

- Александрова, Э. А.  Физико-химические методы анализа : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17722-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560726 (дата обращения: 18.08.2025).

- Александрова, Э. А.  Химические методы анализа : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 533 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17730-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560727 (дата обращения: 18.08.2025).

- Опарин, Р. В.  Организация лабораторно-производственной деятельности : учебник для среднего профессионального образования / Р. В. Опарин, И. В. Гузенок. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13761-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/567659 (дата обращения: 18.08.2025).

- Физико-химические методы анализа : учебник для среднего профессионального образования / под редакцией Е. М. Плисса. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 198 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20327-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/569284 (дата обращения: 18.08.2025).